## Lapas2
UAB „RASEINIŲ VANDENYS“ 2026 M. VANDENVIETĖSE ATLIKTI GERIAMOJO VANDENS TYRIMAI
Eil. Nr. | Vandenvietės pavadinimas | MIKROBIOLOGINIAI, INDIKATORINIAI IR CHEMINIAI RODIKLIAI
|  | Mėginio paėmimo vieta, data | Koliforminės bakterijos, sk. 100 ml | Žarninės lazdelės (Escherchia coli), sk. 100 ml | Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje, sk. 1 ml | Žarniniai enterokokai, sk. 100 ml | Somatinių kolifagų vienetai | Lūžinių klostridijos (Clostridium perfringens) ir jų sporos | Drumstumas, NTU | Kvapas | Skonis | Savitasis elektrinis laidis, µS cm-1 (200C) | Spalva, mg/l Pt | Vandenilio jonų konsentracija (pH vnt.) | Geležis, µg/l | Amonis, mg/l | Stibis, µg/l | Arsenas, µg/l | Benzenas, µg/l | Benzo(a)pirenas, µg/l | Boras, mg/l | Bromatas, µg/l | Kadmis, µg/l | Chloratas mg/l | Chloritas mg/l | Chromas, µg/l | Varis, mg/l | Cianidas, µg/l | 1,2-dichloretanas, µg/l | Fluoridas, mg/l | Švinas, µg/l | Gyvsidabris, µg/l | Nikelis, µg/l | Nitratas, mg/l | Nitritas, mg/l | Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai, µg/l | Selenas, µg/l | Tetrachloreteno ir trichloreteno suma µg/l | Trihalometanų suma, µg/l | Aliuminis, µg/l | Chloridas, µg/l | Manganas, µg/l | Permanganato ind., mg/l O2 | Sulfatas, mg/l | Natris, mg/l | Pesticidai, µg/l | Aldrinas, µg/l | Dieldrinas, µg/l | Heptachloras, µg/l | Heptachlorepoksidas, µg/l | Pesticidų suma, µg/l
|  |  | 0/neaptikta | 0/neaptikta | nėra nebūdingų pokyčių | 0/neaptikta | 50 | 0/neaptikta | 4 | priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams ir neturintis nebūdingų pokyčių | 2500 | 30 | 6,5-9,5 | 200 | 0.5 | 10 | 10 | 1 | 0.01 | 1.5 | 10 | 5 | 0.25 | 0.25 | 50 | 2 | 50 | 3 | 1.5 | 10 | 1 | 20 | 50 | 0.5 | 0.1 | 20 | 10 | 100 | 200 | 250 | 50 | 5 | 250 | 200 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.5
1 | ALĖJŲ vandenvietė | Iš vandens gerinimo įrenginių 2026-04-17 | [6 empty] | 0.63 | priimtinas | priimtinas |  | <3 | [30 empty] | 619
|  | Iš vandens gerinimo įrenginių 2026-04-17 | [18 empty] | 1.5
|  | Iš vart. vietos 2026-05-05 | <1,0 | <1,0 | 4 | <1,0 |  |  | 1.1 | priimtinas | priimtinas | 1646 | 5 | 7.2
2 | ANŽILIŲ vandenvietė | Iš vandens gerinimo įrenginių 2026-04-15 | [6 empty] | 0.55 | priimtinas | priimtinas |  | 4
3 | ARIOGALOS vandenvietė | Iš vart. vietos 2026-04-21 | <1,0 | <1,0 | 5 | <1,0 |  |  | 0.24 | priimtinas | priimtinas | 587 | 9 | 7.4
|  | Iš vandens gerinimo įrenginių 2026-06-23 | <1,0 |  | 7 |  |  |  | 0.84 | priimtinas | priimtinas |  | 10
4 | BEDANČIŲ vandenvietė | Iš vandens gerinimo įrenginių 2026-04-17 | <1,0 |  | 3,8x101 |  |  |  | 0.33 | priimtinas | priimtinas |  | 4 |  | 34 | 0.72 | [27 empty] | 321
5 | BERTEŠKIŲ vandenvietė | Iš vart. vietos 2026-04-29 | <1,0 | <1,0 | 7 | <1,0 |  |  | 0.16 | priimtinas | priimtinas | 892 | <3 | 7.2
6 | BLIŪDŽIŲ vandenvietė | Iš vart. vietos 2026-05-05 | <1,0 | <1,0 | 4 | <1,0 |  |  | 0.39 | priimtinas | priimtinas | 538 | 11 | 7.4
7 | BOGUŠIŲ vandenvietė | Iš vandens gerinimo įrenginių 2026-05-26 | [6 empty] | 0.29 | priimtinas | priimtinas |  | 7
|  | Iš vandens gerinimo įrenginių 2026-06-23 | <1,0 |  | 5
8 | BUTKIŠKĖS vandenvietė | Iš vandens gerinimo įrenginių 2026-04-29 | <1,0 |  | 9 |  |  |  | 0.41 | priimtinas | priimtinas |  | 7
|  | Iš vandens gerinimo įrenginių 2026-06-18 | [12 empty] | 16 | 0.011 | [25 empty] | 27
9 | DIDŽIULIŲ vandenvietė | Iš vandens gerinimo įrenginių 2026-04-21 | <1,0 |  | 3 |  |  |  | 0.36 | priimtinas | priimtinas |  | 8
|  | Iš vart. vietos 2026-06-23 | <1,0 | <1,0 | 3 | <1,0 |  |  | 0.61 | priimtinas | priimtinas | 630 | 5 | 7.3
10 | GERVINĖS vandenvietė | Iš vart. vietos 2026-05-05 | <1,0 | <1,0 | 6 | <1,0 |  |  | 0.45 | priimtinas | priimtinas | 620 | 9 | 7.3
|  | Iš vandens gerinimo įrenginių 2026-05-25 | [6 empty] | 0.54 | priimtinas | priimtinas |  | 9
11 | GYLIŲ vandenvietė | Iš vandens gerinimo įrenginių 2026-04-17 | <1,0 |  | 9 |  |  |  | 0.39 | priimtinas | priimtinas |  | 4
|  | Iš vart. vietos 2026-06-23 | <1,0 | <1,0 | 1,9x101 | <1,0 |  |  | 0.76 | priimtinas | priimtinas | 7.19 | 5 | 7.5
12 | GIRKALNIO vandenvietė | Iš vart. vietos 2026-04-29 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 |  |  | 0.3 | priimtinas | priimtinas | 413 | <3 | 7.4
| GRAJAUSKŲ vandenvietė | Iš vandens gerinimo įrenginių 2026-04-29 | [6 empty] | 0.23 | priimtinas | priimtinas |  | 9
|  | Iš vandens gerinimo įrenginių 2026-06-18 | [39 empty] | 21
14 | ILGIŽIŲ vandenvietė | Iš vandens gerinimo įrenginių 2026-04-21 | [6 empty] | 0.23 | priimtinas | priimtinas |  | 8
|  | Iš vart. vietos 2026-06-03 | <1,0 | <1,0 | 3,1x101 | <1,0 |  |  | 0.35 | priimtinas | priimtinas | 830 | 8 | 7.2
15 | KATAUSKIŲ vandenvietė | Iš vandens gerinimo įrenginių 2026-06-23 | <1,0 |  | 5 |  |  |  | 0.68 | priimtinas | priimtinas |  | 6
16 | KAULAKIŲ vandenvietė | Iš vart. vietos 2026-05-05 | <1,0 | <1,0 | 3 | <1,0 |  |  | 3 | priimtinas | priimtinas | 735 | 18 | 7.4
|  | Iš vandens gerinimo įrenginių 2026-05-26 | [6 empty] | 0.37 | priimtinas | priimtinas |  | 7
|  | Iš vandens gerinimo įrenginių 2026-06-23 | <1,0 |  | 2,0x101
17 | KEPURNINKŲ vandenvietė | Iš gręžinio 2026-04-17 | [6 empty] | 6.6 | [5 empty] | 1325 | 1.14
18 | KUDONIŲ vandenvietė | Iš vandens gerinimo įrenginių 2026-04-29 | <1,0 |  | 6,7x101 |  |  |  | 0.19 | priimtinas | priimtinas |  | 6
19 | LENKELIŲ vandenvietė | Iš vandens gerinimo įrenginių 2026-04-15 | [6 empty] | 1.2 | priimtinas | priimtinas |  | 5 |  | 133 | 0.007 | [25 empty] | 33
20 | MILAŠAIČIŲ vandenvietė | Iš vart. vietos 2026-04-21 | <1,0 | <1,0 | 4 | <1,0 |  |  | 0.25 | priimtinas | priimtinas | 576 | 9 | 7.3
21 | NAUDVARIO vandenvietė | Iš vandens gerinimo įrenginių 2026-04-17 | [6 empty] | 0.4 | priimtinas | priimtinas |  | <3 | [30 empty] | 344
22 | NEMAKŠČIŲ vandenvietė | Iš vandens gerinimo įrenginių 2026-04-15 | <1,0 |  | 4 |  |  |  | 0.48 | priimtinas | priimtinas |  | 4 |  | 30 | 0.23 | [25 empty] | 45
|  | Iš vart. vietos 2026-06-18 | <1,0 | <1,0 | 3 | <1,0 |  |  | 0.32 | priimtinas | priimtinas | 447 | 5 | 7.6
23 | PALIEPIŲ vandenvietė | Iš vandens gerinimo įrenginių 2026-05-25 | [12 empty] | 19 | 0.014 | [25 empty] | 88
|  | Iš vart. vietos 2026-06-18 | <1,0 | <1,0 | 3,3x101 | <1,0 |  |  | 0.16 | priimtinas | priimtinas | 883 | 11 | 7.1
24 | PAŠALTUONIO vandenvietė | Iš vart. vietos 2026-05-05 | <1,0 | <1,0 | 5 | <1,0 |  |  | 0.38 | priimtinas | priimtinas | 635 | 8 | 7.3
|  | Iš vandens gerinimo įrenginių 2026-05-25 | <1,0 |  | 3 |  |  |  | 0.31 | priimtinas | priimtinas |  | 7
25 | PATURKŠLIO vandenvietė | Iš vandens gerinimo įrenginių 2026-04-29 | <1,0 |  | 7 |  |  |  | 0.35 | priimtinas | priimtinas |  | 4
|  | Iš vandens gerinimo įrenginių 2026-06-03 | [12 empty] | 146 | 0.81 | [25 empty] | 47
26 | PAUPIO vandenvietė | Iš vart. vietos 2026-05-05 | <1,0 | <1,0 | 3 | <1,0 |  |  | 0.44 | priimtinas | priimtinas | 702 | 6 | 7.2
|  | Iš vandens gerinimo įrenginių 2026-05-25 | <1,0 |  | 4 |  |  |  | 0.53 | priimtinas | priimtinas |  | 7 | 5
27 | PLIKIŲ vandenvietė | Iš vart. vietos 2026-04-29 | <1,0 | <1,0 | 8 | <1,0 |  |  | 0.29 | priimtinas | priimtinas | 1474 | 4 | 7.1
28 | RASEINIŲ vandenvietė | Iš vart. vietos 2026-04-17 | <1,0 | <1,0 | 3 | <1,0 |  |  | 0.19 | priimtinas | priimtinas | 649 | 7 | 7.3
|  | Iš vart. vietos 2026-05-05 | <1,0 | <1,0 | 3 | <1,0 |  |  | 0.3 | priimtinas | priimtinas | 635 | 10 | 7.4
|  | Iš vart. vietos 2026-05-25 | <1,0 | <1,0 | 3 | <1,0 |  |  | 0.19 | priimtinas | priimtinas | 696 | 9 | 7.6
|  | Iš II pakėlimo siurblinės 2026-05-26 | [6 empty] | 0.25 | priimtinas | priimtinas |  | 8
|  | Iš II pakėlimo siurblinės 2026-06-03 | <1,0 |  | <1,0 |  |  |  | 1.2 | priimtinas | priimtinas |  | 11
|  | Iš vandens gerinimo įrenginių 2026-06-18 | <1,0 |  | 3
29 | RAŽAITĖLIŲ vandenvietė | Iš vandens gerinimo įrenginių 2026-04-29 | <1,0 |  | 3 |  |  |  | 0.29 | priimtinas | priimtinas |  | 4
30 | SAUGAILIŲ vandenvietė | Iš gręžinio 2026-06-03 | <1,0 | <1,0
31 | STEPONKAIMIO vandenvietė | Iš vandens gerinimo įrenginių 2026-04-21 | [6 empty] | 1.1 | priimtinas | priimtinas |  | 11
|  | Iš vandens gerinimo įrenginių 2026-06-03 | [39 empty] | 41
32 | SUJAINIŲ vandenvietė | Iš vandens gerinimo įrenginių 2026-04-15 | [6 empty] | 0.25 | priimtinas | priimtinas |  | 7 |  | 23 | 0.044 | [25 empty] | 29
|  | Iš vart. vietos 2026-05-25 | <1,0 | <1,0 | 1,1x101 | <1,0 |  |  | 0.41 | priimtinas | priimtinas | 638 | 7 | 7.5
33 | ŠIENLAUKIO vandenvietė | Iš vandens gerinimo įrenginių 2026-04-17 | [6 empty] | 0.32 | priimtinas | priimtinas |  | 3
|  | Iš vandens gerinimo įrenginių 2026-04-28 | [15 empty] | 4.2
|  | Iš vart. vietos 2026-04-28 | [15 empty] | 4.3
|  | Iš vandens gerinimo įrenginių 2026-06-01 | [15 empty] | 5.4
|  | Iš vart. vietos 2026-06-01 | [15 empty] | 5.4
34 | ŠIMKAIČIŲ vandenvietė | Iš vandens gerinimo įrenginių 2026-05-26 | [6 empty] | 0.24 | priimtinas | priimtinas |  | 6
|  | Iš vandens gerinimo įrenginių 2026-06-23 | <1,0 |  | 4
35 | UŽKALNIŲ vandenvietė | Iš vandens gerinimo įrenginių 2026-05-25 | [12 empty] | 11 | 0.76 | [25 empty] | 22
|  | Iš vandens gerinimo įrenginių 2026-06-23 | [13 empty] | 1.16
36 | VENGERSKŲ vandenvietė | Iš gręžinio 2026-05-25 | [6 empty] | 13 | [5 empty] | 2229 | 1.01
37 | VERĖDUVOS vandenvietė | Iš vandens gerinimo įrenginių 2026-04-21 | <1,0 |  | 4 |  |  |  | 0.6 | priimtinas | priimtinas |  | 14
|  | Iš vart. vietos 2026-06-23 | <1,0 | <1,0 | 4 | <1,0 |  |  | 0.34 | priimtinas | priimtinas | 683 | 11 | 7.3
38 | VIDUKLĖS vandenvietė | Iš vandens gerinimo įrenginių 2026-04-15 | <1,0 |  | 4 |  |  |  | 0.16 | priimtinas | priimtinas |  | 10 |  | 12 | <0,007 | [25 empty] | 18
|  | Iš vart. vietos 2026-06-18 | <1,0 | <1,0 | 9 | <1,0 |  |  | 0.28 | priimtinas | priimtinas | 903 | 15 | 7.5
39 | VIRGAINIŲ vandenvietė | Iš vandens gerinimo įrenginių 2026-04-15 | <1,0 |  | 5 |  |  |  | 0.2 | priimtinas | priimtinas |  | 5
|  | Iš vart. vietos 2026-06-18 | <1,0 | <1,0 | 1,1x101 | <1,0 |  |  | 0.2 | priimtinas | priimtinas | 638 | 6 | 7.1
40 | VOSILIŠKIO vandenvietė | Iš vandens gerinimo įrenginių 2026-06-03 | [6 empty] | 0.5 | priimtinas | priimtinas |  | 9
41 | ZBARO vandenvietė | Iš vandens gerinimo įrenginių 2026-04-21 | [6 empty] | 0.42 | priimtinas | priimtinas |  | 8
42 | ŽAIGINIO vandenvietė | Iš vandens gerinimo įrenginių 2026-04-21 | <1,0 |  | 5 |  |  |  | 0.16 | priimtinas | priimtinas |  | 10
|  | Iš vart. vietos 2026-06-03 | <1,0 | <1,0 | 1,9x101 | <1,0 |  |  | 0.25 | priimtinas | priimtinas | 970 | 7 | 7.1